## INSTRUMENTO GUIA RUIDO
EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO
INSTRUMENTO GUÍA DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS Y/O INFORMES RELACIONADOS CON LA EMISIÓN O APORTE DE RUIDO
|  |  | Código: PM04-PR15-F1 |  |  | Versión: 7
Instrumento guía de evaluación de estudios ambientales relacionados con la Emisión o Aporte de Ruido | [5 empty] | Ubicación en el documento (Relación de folio)
1 | Propósito de la medición |  |  | Estudio | Informe
2 | Cuenta con el pago establecido en el literal 7 del articulo 16 de la Resoulución 5589 de 2011 |  |  | Si | No
3 | Cuenta con Resolución IDEAM |  |  | Si | No
4 | Se localiza en un uso de suelo permitido por planeación distrital |  |  | Si | No
5 | Cuenta con Información sobre la idoneidad de la empresa que realiza la evaluación |  |  | Si | No
6 | Fecha de medición, hora de inicio y finalización |  |  | Si | No
7 | Equipos de medición utilizados (tipo I o tipo II) |  |  | Si | No
8 | Series de equipos de medición |  |  | Si | No
9 | Certificado de calibración de sonómetro con fecha vigente |  |  | Si | No
10 | Certificado de calibración del calibrador con fecha vigente |  |  | Si | No
11 | Certificado de calibración de analizador frecuencial con fecha vigente |  |  | Si | No
12 | Calibración pre y post |  |  | Si | No
13 | Descripción del procedimiento de medición según Resolución 0627 de 2006 |  |  | Si | No
14 | Justificación medición del ruido residual en el caso de no efectuar |  |  | Si | No
15 | Datos meteorológicos
| 15.1 | Dirección del viento |  | Si | No
| 15.2 | Velocidad del viento |  | Si | No
| 15.3 | Precipitación |  | Si | No
| 15.4 | Temperatura |  | Si | No
| 15.5 | Presión atmosférica |  | Si | No
| 15.6 | Humedad |  | Si | No
16 | Certificado de calibración de equipo meteorológico vigente o fuente de información |  |  | Si | No
17 | Descripción del procedimiento de la velocidad del viento |  |  | Si | No
18 | Naturaleza / estado del terreno entre la fuente y el receptor; descripción de las condiciones que influyen en los resultados: acabados de la superficie, geometría, barreras y métodos de control existentes, entre otros |  |  | Si | No
19 | Resultados numéricos y comparación con la norma aplicada |  |  | Si | No
20 | Descripción de los tiempos de medición, intervalos de tiempos de medición y de referencia, detalles del muestreo utilizado. |  |  | Si | No
21 | Descripción de las fuentes emisoras (Registro fotográfico) |  |  | Si | No
22 | Croquis detallado que muestre la posición de las fuentes de sonido, objetos relevantes y puntos de observación y medición. |  |  | Si | No
23 | Actas o formatos de campo |  |  | Si | No
24 | Reportes de mediciones |  |  | Si | No
25 | Hojas de cálculo |  |  | Si | No
26 | Ajustes K |  |  | Si | No
27 | Cálculo de la incertidumbre |  |  | Si | No
Condiciones de evaluación: • Rechazo documento: No cumple con el ítem 2 (requisito exigido en el parágrafo 2° del artículo 2.2.8.9.1.5 del Decreto 1076 de 2015 “los estudios o análisis ambientales requeridos por autoridades ambientales competentes, y los demás que produzcan información de carácter oficial, relacionada con la calidad del medio ambiente y los recursos naturales renovables, deberán poseer el certificado de acreditación correspondiene otorgado por los laboratorios nacionales públicos de referencia del IDEAM") Si aplica, ni con el ítem 3 (Resolución IDEAM) • Para subsanar: Se informa que los ítems X, X, X y X, no han podido ser evaluados, ya que no se evidencian en el documento, razón por la cual, se solicita aclarar o en su defecto completar la información para así seguir con el trámite pertinente dentro de los X (X) días hábiles al recibo de la comunicación. En caso de no presentarse en este tiempo la solicitud se dará por tramitada y se entenderá que el concepto por parte de esta Entidad es el de no favorable. • Favorabilidad: Cumple con los requisitos establecidos en la normatividad vigente y el procedimiento PM04-PR15 Evaluación de estudios y/o informes de ruido realizados por laboratorios ambientales acreditados ante el IDEAM, establecido por esta Entidad.
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  |  | Descripción de la modificación |  |  | No. Acto dministrativo y fecha
6 |  |  | Se ajusta el documento al nuevo mapa de procesos y a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG. |  |  | Radicado 2020IE22342 del 31 de enero de 2020
7 |  |  | Se ajusta el nombre del anexo de “Instrumento guía de evaluación de estudios ambientales relacionados con la Emisión o Aporte de Ruido.” a "Instrumento guía de evaluación de estudios y/o informes relacionados con la emisión o aporte de ruido.” Se actualiza la numeración de los ítems. Se elimina como ítem obligatorio para rechazo de documento el uso de suelo permitido. Se ajusta la redacción de las condiciones de evaluación. |  |  | Radicado No. 2022IE20636 del 07 de febrero del 2022.